**Таблица 2. Качество питьевой воды в распределительных сетях г. Калининграда за апрель 2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Показатели** | | | | | | | | | |
| **химические** | | | | | | **микробиологические** | | | |
| **Запах, 20˚С/60˚С, балл** | **Цветность, градус** | **Мутность, мг/дм3** | **Железо, мг/дм3** | **Алюминий мг/дм3** | **Хлор ост. активный, мг/дм3** | **ОМЧ, КОЕ/см3** | **ОКБ, КОЕ/100 см3** | **ТКБ, КОЕ/100см3** | **Колифаги, БОЕ/100см3** |
| Норма СанПиН, не более | | **2/2** | **20** | **1,50** | **0,30** | **0,50** | **1,20** | **50** | **отсутствие** | **отсутствие** | **отсутствие** |
| **1** | **Толбухина, 31 (магазин)** | **1/1** | **16** | **˂0,58** | **0,29** | **-** | **˂0,30** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **2** | **Советский пр-т, 204 (магазин)** | **2/2** | **11** | **˂0,58** | **˂0,10** | **0,21** | **0,37** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **3** | **Ломоносова, 2 (универсам)** | **2/2** | **12** | **˂0,58** | **˂0,10** | **0,14** | **0,43** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **4** | **ВНС «Аллея смелых»** | **2/2** | **11** | **˂0,58** | **˂0,10** | **0,19** | **0,30** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **5** | **Коммунистическая, 41-47 (магазин)** | **2/2** | **11** | **˂0,58** | **0,12** | **0,17** | **0,30** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **6** | **Тихорецкий тупик, 10**  **(ВНС «Тихорецкая»)** | **2/2** | **13** | **˂0,58** | **˂0,10** | **0,16** | **0,45** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **7** | **Дадаева, 62 ВНС** | **2/2** | **17** | **˂0,58** | **0,23** | **-** | **0,74** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **8** | **К. Назаровой, 6 (магазин)** | **2/2** | **13** | **˂0,58** | **˂0,10** | **0,20** | **0,64** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **9** | **Аллея Смелых, 136 (род. дом № 3)** | **2/2** | **13** | **˂0,58** | **˂0,10** | **0,16** | **0,38** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **10** | **Новый вал, 23а**  **(ВНС «Полоцкая»)** | **2/2** | **13** | **˂0,58** | **0,11** | **0,18** | **0,58** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **11** | **Катина, 12 (ветеринарная лечебница)** | **1/1** | **11** | **˂0,58** | **0,13** | **-** | **0,41** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **12** | **А. Суворова, 117**  **(ветеринарная лечебница)** | **2/2** | **14** | **˂0,58** | **0,11** | **0,24** | **0,45** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **13** | **Фрунзе, 6 (Дом быта)** | **1/1** | **14** | **˂0,58** | **0,14** | **-** | **0,30** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **14** | **А. Невского, 188 ВНС** | **2/2** | **16** | **˂0,58** | **0,27** | **-** | **0,32** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **15** | **Артиллерийская, 51а ВНС** | **2/2** | **16** | **˂0,58** | **0,27** | **-** | **0,36** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **16** | **Литовский вал, 62б**  **(цех водопровода)** | **2/2** | **16** | **˂0,58** | **0,28** | **-** | **0,85** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **17** | **Галицкого, 16 (булочная)** | **2/2** | **14** | **˂0,58** | **0,16** | **-** | **0,47** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **18** | **Дюнная, 5 (цех водопровода)** | **2/2** | **13** | **˂0,58** | **˂0,10** | **0,21** | **0,43** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **19** | **Артиллерийская, 25в (магазин)** | **2/2** | **16** | **˂0,58** | **0,28** | **-** | **0,32** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **20** | **Габайдуллина, 13 (магазин)** | **1/1** | **6** | **˂0,58** | **˂0,10** | **-** | **0,30** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **21** | **Карташова, 4 (магазин)** | **2/2** | **5** | **˂0,58** | **˂0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **22** | **Карташова, 10 (котельная)** | **2/2** | **5** | **˂0,58** | **˂0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **23** | **Новогородская, 7 (магазин)** | **2/2** | **6** | **˂0,58** | **˂0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **24** | **Карташова, 48**  **(магазин)** | **2/2** | **5** | **˂0,58** | **˂0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **25** | **Лужская, ВНС** | **2/2** | **5** | **˂0,58** | **˂0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **26** | **пос. Совхозный (магазин)** | **2/2** | **6** | **˂0,58** | **0,28** | **-** | **1,02** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **27** | **пос. Прегольский**  **ОАО «69 РЗ РАВ»** | **2/2** | **14** | **˂0,58** | **0,18** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **28** | **ул. Заводская, 13 (ГПБ)** | **2/2** | **8** | **˂0,58** | **0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **29** | **ул. Заводская, 31**  **(офис ВКУ)** | **2/2** | **8** | **˂0,58** | **0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **30** | **Панина, 4**  **(ВНС «Сусанинская»)** | **2/2** | **13** | **˂0,58** | **0,13** | **0,20** | **0,36** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **31** | **Транспортная, 2д (магазин)** | **2/2** | **14** | **˂0,58** | **0,10** | **0,21** | **0,45** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **32** | **пр-т Мира, 191 (магазин)** | **1/1** | **7** | **˂0,58** | **<0,10** | **-** | **˂0,30** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **33** | **ул. Строительная, 9а (магазин)** | **2/2** | **8** | **˂0,58** | **0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **34** | **2-я Алтайская, 1**  **(Дом ночного пребывания)** | **2/2** | **7** | **˂0,58** | **<0,10** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **35** | **Чайковского, 49**  **(род. дом № 4)** | **2/2** | **12** | **˂0,58** | **0,12** | **-** | **0,80** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |
| **36** | **п. Прегольский ОАО «Калининградгеофизика»** | **2/2** | **15** | **˂0,58** | **0,23** | **-** | **-** | **0** | **не обнар.** | **не обнар.** | **не обнар.** |