Таблица 2. Качество питьевой воды в распределительных сетях г. Калининграда за май 2020г.

| № | Наименование объекта | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | химические | микробиологические |
|  |  | Запах, 20˚С/60˚С, балл | Цветность, градус | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Алюминий мг/дм3 | Хлор ост. активный, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ/см3 | ОКБ, КОЕ/100 см3 | ТКБ, КОЕ/100см3 | Колифаги, БОЕ/100см3 |
| Норма СанПиН, не более | 2/2 | 20 | 1,50 | 0,30 | 0,50 | 1,20 | 50 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 1 | Шота Руставелли, 2 (д/сад № 25) | 2/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | 0,17 | 0,70 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 2 | Советский пр-т, 204 (магазин) | 2/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,42 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 3 | Чайковского, 49 (род. дом № 4) | 2/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,71 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 4 | Ломоносова, 2 (универсам) | 1/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,48 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 5 | пр-т Мира, 191 (магазин) | 1/1 | 7 | ˂0,58 | 0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 6 | Печатная, 43 (д/сад № 124) | 1/1 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | 0,39 | 0,32 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 7 | Ген. Толстикова 15/2 (гостиница) | 1/1 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | 0,22 | 0,32 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 8 | Транспортная, 2д (магазин) | 2/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,31 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 9 | У. Громовой, 67 (д/сад № 136) | 1/1 | 12 | ˂0,58 | 0,28 | 0,09 | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 10 | Тихорецкий тупик, 10 (ВНС «Тихорецкая») | 1/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | 0,10 | 0,45 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 11 | Толобухина, 31, магазин | 2/2 | 15 | ˂0,58 | 0,18 | 0,04 | 0,66 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 12 | Емельянова, 312 (д/сад № 49) | 2/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | 0,19 | 1,04 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 13 | К. Назаровой, 6 (магазин) | 2/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,65 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 14 | Аллея Смелых, 136 (род. дом № 3) | 1/1 | 10 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,32 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 15 | Коммунистическая, 41-40 (магазин) | 1/2 | 10 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,49 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 16 | Серпуховская, 46 (д/сад № 28) | 2/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | 0,10 | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 17 | Новый вал, 23а (ВНС «Полоцкая») | 2/2 | 10 | 0,59 | 0,10 | - | 0,64 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 18 | Эпроновская, 9 (магазин) | 2/2 | 8 | ˂0,58 | 0,10 | 0,17 | 0,51 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 19 | Бассейная, 40 (СОШ № 21) | 1/2 | 8 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 20 | Катина, 12 (ветеринарная лечебница) | 1/1 | 8 | ˂0,58 | 0,10 | 0,20 | 0,34 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 21 | А. Суворова, 117 (ветеринарная лечебница) | 1/1 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,34 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 22 | Интернациональная 57а (магазин) | 1/1 | 9 | ˂0,58 | 0,14 | 0,20 | 0,72 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 23 | Ракитная, 1 (д/сад № 36) | 2/2 | 10 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,49 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 24 | Фермора, 1 (д/сад № 56) | 2/2 | 10 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,50 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 25 | Соммера, 23 (общежитие) | 2/2 | 12 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 26 | Фрунзе, 6 (Дом быта) | 2/2 | 10 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,44 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 27 | Ладожская, 1 (д/сад № 76) | 1/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,35 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 28 | Молодёжная, 7 (СОШ № 44) | 1/2 | 8 | ˂0,58 | 0,10 | 0,14 | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 29 | Куйбышева, 15 (СОШ № 33) | 1/1 | 13 | ˂0,58 | 0,14 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 30 | Литовский вал, 64а (Центр реабилитации) | 2/2 | 13 | ˂0,58 | 0,11 | - | 0,42 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 31 | Галицкого, 16 (булочная) | 1/1 | 10 | ˂0,58 | 0,11 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 32 | Шиллера, 4 (д/сад № 44) | 1/2 | 10 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,44 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 33 | пер. Грига, 1 (д/сад № 98) | 1/1 | 12 | ˂0,58 | 0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 34 | Дзержинского, 103 (д/сад № 12) | 1/1 | 8 | ˂0,58 | 0,10 | 0,14 | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 35 | З. Космодемьянской, 26 (СОШ № 5) | 1/2 | 8 | ˂0,58 | 0,10 | 0,19 | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 36 | Дюнная, 5 (цех водопровода) | 1/2 | 10 | 0,60 | 0,10 | - | 0,36 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 37 | Б. Хмельницкого, 84 (д/сад № 86) | 1/1 | 10 | ˂0,58 | 0,10 | 0,19 | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 38 | А. Невского, 56 (д/сад № 61) | 1/2 | 13 | ˂0,58 | 0,12 | - | 0,40 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 39 | Артиллерийская, 25в (магазин) | 1/1 | 14 | 0,62 | 0,25 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 40 | Черниговская, 6 (д/сад № 6) | 1/1 | 10 | ˂0,58 | 0,10 | 0,25 | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 41 | Орудийная, 30 (д/сад № 11) | 1/2 | 13 | ˂0,58 | 0,11 | - | 0,32 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 42 | Беланова, 91а (д/сад № 51) | 1/1 | 8 | ˂0,58 | 0,22 | - | 0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 43 | Мира, 1 (СОШ № 11) | 1/1 | 10 | ˂0,58 | 0,14 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 44 | Габайдуллина, 13 (магазин) | 1/1 | 7 | ˂0,58 | 0,10 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 45 | Балтийское шоссе, 110 (СОШ № 9) | 1/2 | 5 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 46 | Карташова, 4 (магазин) | 1/2 | 6 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 47 | Карташова, 10 (котельная) | 1/2 | 5 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 48 | Алданская, 8 (д/сад № 128) | 1/2 | 5 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 49 | Карташова, 111 (ДК Машиностроитель») | 1/2 | 5 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 50 | Лужская, ВНС | 1/2 | 6 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 51 | Челюскинская, 2 (школа искусств «Гармония») | 1/2 | 6 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 52 | 2-я Алтайская, 1 (Дом ночного пребывания) | 1/2 | 6 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 53 | пос. Совхозный (магазин) | 2/2 | 7 | ˂0,58 | 0,27 | - | 0,97 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 54 | пос. Прегольский ОАО «69 РЗ РАВ» | 2/2 | 17 | ˂0,58 | 0,14 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 55 | ул. Заводская, 27б (СОШ №48) | 2/2 | 7 | ˂0,58 | 0,10 | 0,10 | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 56 | ул. Заводская, 31 (офис ВКУ) | 2/2 | 7 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 57 | ул. Строительная, 9а (магазин) | 1/2 | 7 | ˂0,58 | 0,11 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 58 | Левитана, 37 (д/сад № 48) | 2/2 | 9 | ˂0,58 | 0,10 | 0,16 | 0,36 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 59 | Флотская, 5 (д/сад № 132) | 1/2 | 11 | ˂0,58 | 0,11 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 60 | Панина, 4 (ВНС «Сусанинская») | 1/1 | 11 | ˂0,58 | 0,11 | - | ˂0,30 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 61 | Аллея смелых, 114, ВНС | 1/2 | 11 | ˂0,58 | 0,10 | - | 0,31 | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 62 | Новогородская, 7 (магазин) | 1/2 | 5 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |
| 63 | ул. Карташова, 48 (магазин) | 2/2 | 6 | ˂0,58 | 0,10 | - | - | 0 | не обнар. | не обнар. | не обнар. |